IMPORTADOR:

Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.

Av. 20 de Noviembre # 805, col. Chihuahua Centro,

Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000, tel. 61-4415-2525,

RFC: SSC840823JT3, página web: www.syscom.mx

CODIGO DE BARRAS CON SERIE

CODIGO DE BARRAS CON MODELO

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL

VEASE INSTRUCTIVO Y GARANTIA EN WWW.SYSCOM.MX

ESTE PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA DE UN AÑO DESPUES DE SU VENTA

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

RANGO DE FRECUENCIA: 20-1000 MHZ.

ESCALAS DE POTENCIA: 5, 15, 50, 150 y 500 WATT.

FABRICANTE: TELEWAVE.IO, INC.

44A

CONTENIDO: 1 PIEZA.

HECHO EN: LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

MERCANCIA NUEVA.

MARCA: TELEWAVE.IO, INC.

WATTMETRO MEDIDOR DE POTENCIA DE RADIOFRECUENCIA EN 50 OHM.