 MARCA: TELEWAVE.IO, INC.
WATTMETRO ANÁLOGO-DIGITAL 88-1000 MHZ, 1 - 500 WATT, CONECTORES N HEMBRA.
     44DL
CODIGO DE BARRAS CON SERIE
CODIGO DE BARRAS CON MODELO
IMPORTADOR:
Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.
Av. 20 de Noviembre No. 805, col. Chihuahua Centro, 
Chihuahua, Chih., C.P. 31000, tel. 614-415-2525,
RFC: SSC840823JT3, página web: www.syscom.mx

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL
VEASE INSTRUCTIVO Y GARANTIA EN WWW.SYSCOM.MX 
ESTE PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA DE UN AÑO DESPUES DE SU VENTA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 
RANGO DE FRECUENCIA: 88-1000 MHZ.
RANGO DE POTENCIA: 1 - 500 WATT. 
FABRICANTE: TELEWAVE.IO, INC.


CONTENIDO: 1 PIEZA.
HECHO EN: LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
MERCANCIA NUEVA.

