CP-MS1000X

MICROSCOPIO DIGITAL USB, 2 MP, 1000X, OEM.

Características del producto

- Controlador: High Speed DSP.

- Resoluciones de captura de imagen: hasta 1600×1200.

- Resolución de captura de video: hasta 1600×1200.

- Foco: 5m a 250mm.

- Cuadros: 30fps a 600lux de iluminación.

- Magnificación: 5x a 1000x.

- Formato de video: AVI

- Compatibilidad de software: TWAIN / VFW / Direct Show AP.

- formato de imagen: JPEG o BMP.

- Fuente de luz: 8 LED (con intensidad ajustable).

- Interfaz: USB 2.0.

- Alimentación: USB.

- Sistemas operativo: Windows 2000/ XP/ Vista/ Win7/Win8/Win10.

- Compatible con Android OTG.

- Lenguaje: Inglés, alemán, español, coreano, francés y ruso.

- Software: Micro Capture.

- Tamaño: 110mm x 33mm.